# форма 5.1

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

ООО «Череповецкая электросетевая компания»

(наименование организации)

Вологодская область, г. Череповец, ул. Окружная, д.6

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | www.chesk-35.ru |
| Дата опубликования |  |
| Отчетный период | Август 2019г. |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | РП-1: откл. МВ яч.9; МВ яч.10 в РУ-10 кВ. | 13.08.2019 15ч.-40м.-16ч.-25м. | - |  | Аварийные работы |  |
| 2 | ВЛ-10 кВ МРСК «Вологдаэнерго»: откл.ф. «Шубацкое» -КТПн-86 | 13.08.2019 17ч.-30м.-18ч.-11м. | - |  | Аварийные работы |  |
| 3 | РП-1: откл. МВ яч.1; МВ яч.17 в РУ-10 кВ. | 15.08.2019 06ч.-10м.- 07ч.-00м. | - |  | Аварийные работы |  |
| 4 | ВЛ-10 кВ МРСК «Вологдаэнерго»: откл.ф. «Миндюкино» -КТП БО «Спутник», КТП ДПК «Аршинов Хутор», КТП СНТ «Спутник», КТП ДПК «Удача». | 20.08.2019 13ч.-35м.- 17ч.-04м. | - |  | Аварийные работы |  |
| 5 | ПС «Новые Углы» МРСК «Вологдаэнерго»: РП-8; РП-9; РП-10 | 21.08.2019 15ч.-45м.- 21ч.-08м. | - |  | Аварийные работы |  |
| 6 | КТП-10/0,4/160 кВА БО «Спутник» (РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; силовой трансформатор) | 23.08.2019 10ч.-00м.-12ч.-30м. | - |  | Плановые работы |  |
| 7 | КТП-10/0,4/100 кВА ДПК «Аршинов Хутор» (РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; силовой трансформатор) | 23.08.2019 10ч.-00м.-12ч.-30м. | - |  | Плановые работы |  |
| 8 | КТП-10/0,4/63 кВА СНТ «Спутник» (РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; силовой трансформатор) | 23.08.2019 10ч.-00м.-12ч.-30м. | - |  | Плановые работы |  |
| 9 | КТП-10/0,4/100 кВА ДПК «Удача» (РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; силовой трансформатор) | 23.08.2019 10ч.-00м.-12ч.-30м. | - |  | Плановые работы |  |
| 10 | КСО-10 кВ | 23.08.2019 10ч.-00м.-12ч.-30м. | - |  | Плановые работы |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 18 абз. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |