# форма 5.1

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

ООО «Череповецкая электросетевая компания»

(наименование организации)

Вологодская область, г. Череповец, ул. Окружная, д.6

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | www.chesk-35.ru |
| Дата опубликования |  |
| Отчетный период | Декабрь 2019г. |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | РП-5: РУ-10 кВ: МВ яч.2 - ТП-8 10/0,4/160/400. | 10.12.2019 05ч.-45м.-06ч.-45м. | - | - | Аварийные работы | - |
| 2 | ПС Новые Углы: РУ-10 кВ: ВВ яч.19 - РП-8: РУ-10 кВ МВ яч.7- ТП-31 10/0,4/630/1000; ТП-34 10/0,4/2*630; ТП-36 10/0,4/2*400; ТП-37 10/0,4/400; ТП «СтальАнтиКор» 10/0,4/1000; КТП-10/0,4/630 ООО «Джей Би Плюс». | 15.12.2019 10ч.-40м.-13ч.-00м. | - | - | Аварийные работы | - |
| 3 | КРУН №25: РУ-10 кВ: МВ – КТП-10/0,4/250 ООО «ВТОРМЕТ»; КТП-10/0,4/400 ООО «Заргарян». | 30.12.2019 18ч.-00м.-20ч.-00м. | - | - | Аварийные работы | - |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 18 абз. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |