**Форма 8**

**(рекомендуемая)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ООО «Череповецкая электросетевая компания»** |  |
| (наименование организации) | (наименование организации) |
| **162600, Вологодская обл., г.Череповец, ул. Окружная,6** |  |
| (адрес организации) | (адрес организации) |

|  |
| --- |
| **Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическими присоединениями к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) |  |
| Наименование сайта/URL | www.chesk-35.ru |
| Дата опубликования | | 28.02.2017 |
| Отчетный период | | 2017 |

РАСКРЫВАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача физическим лицом заявки на технологическое присоединение. | Прием и регистрация заявки потребителя, регистрация контактной информации потребителя, проверка корректности оформления заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям, проверка полноты сведений и комплектности прилагаемых документов  В заявке, направляемой заявителем, должны быть указаны следующие сведения:  а) фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ;  б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;  в) место жительства заявителя;  г) сроки проектирования и поэтапного введение в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям);  д) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя;  е) наименование организации - субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке  К заявке прилагаются следующие документы:  а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации  б) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики;  в) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства;  г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя; | Письменная заявка заявителя поданная лично, почтой или заявка, поданная в форме электронного документа через официальный сайт | Не более 30 минут, в случае комплектности документов и полноты сведений в заявлении.  При направлении заявки почтой или через официальный сайт – 1 день. | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…»,  утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 2. | Заключение договора на технологическое присоединение | ООО «Череповецкая электросетевая компания» направляет заявителю в бумажном виде для подписания заполненный и подписанный проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору.  Договор должен содержать следующие существенные условия:  а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению;  б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора;  в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе:  - право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре;  - обязанность одной из сторон договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки;  г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон;  д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики;  е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение;  Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и направляет один экземпляр в ООО «Череповецкая электросетевая компания» с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в ООО «Череповецкая электросетевая компания».  В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора, либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее, чем через 60 дней со дня получения заявителем подписанного ООО «Череповецкая электросетевая компания» проекта договора и технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется. | Проект договора на бумажном носителе в 2 экземплярах и технические условия, как неотъемлемое приложение к договору. | В течение 15 дней со дня получения заявки от заявителя  (при условии комплектности документов и полноты сведений в заявке).  В течении 60 дней с момента получения договора | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…»,  утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 3. | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению | 1. Подготовка, выдача ООО «Череповецкая электросетевая компания» технических условий;  2. Разработка ООО «Череповецкая электросетевая компания» проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;  3. Разработка заявителем проектной документации в границах его земельного участка , согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;  4. Выполнение технических условий заявителем и ООО «Череповецкая электросетевая компания», включая осуществление ООО «Череповецкая электросетевая компания» мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями; |  | 4 месяца с даты подписания договора,  если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя не превышает 300 метров в городах и поселках городского типа,  и 500 метров в сельской местности | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…»,  утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 4. | Проверка выполнение заявителем технических условий и осмотр электроустановки | 1. Проверка выполнения заявителем технических условий, а также допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации ;  2. Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностными лицами ООО «Череповецкая электросетевая компания Череповецкая электросетевая компания» при участии собственника таких устройств, с выдачей заявителю акта осмотра (обследования) электроустановки установленной формы;  При невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения ООО «Череповецкая электросетевая компания» по обращению заявителя вправе продлить срок действия ранее выданных технических условий. При этом дополнительная плата не взимается. | Акт о выполнении технических условий  Акт принятия системы учета  Акт осмотра электроустановки | В течении 10 дней с момента уведомления о выполнении технических условий, с соблюдением срока п.3 | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…»,  утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 5. | Осуществление фактического присоединения объектов заявителя | Осуществление ООО «Череповецкая электросетевая компания» фактического присоединения объектов заявителя  к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата - фиксация коммутационного аппарата в положение «включено»; |  | В течении 5 дней со дня проведения осмотра, с соблюдением срока п.3 | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…»,  утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |
| 6. | Окончание осуществления мероприятий по технологическому присоединению | По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют следующие документы:  1. Акт об осуществлении технологического присоединения;  2. Акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон;  3. Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон. |  | В течении 5 дней со дня проведения осмотра, с соблюдением срока п.3 | «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии…»,  утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 е |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |